ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по откачке и вывозу сточных вод со станции Александровский завод, пост ЭЦ

Чита 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Вводная часть	3

1.1. Наименование услуг.	3

1.2.	Место нахождения Заказчика	3

1.3.	Термины и определения	3

2.	Услуги и требования к их выполнению	3

3.	Условия взаимодействия Заказчика и Исполнителя.	3

4.	Требования к претендентам:	4

5.	Требование к ценообразованию и стоимости услуги.	4

6.	Период оказания услуг	4

7.	Требования к оформлению и содержанию технико-коммерческого предложения	4

1. Вводная часть

1.1. Наименование услуг.

ООО «Востокгеология» предлагает оказать услуги по осуществлению откачки и вывозу сточных вод со станции Александровский завод, пост ЭЦ.

  - Место нахождения Заказчика

Забайкальский край, г. Чита, ул. Трактовая, д. 35Б.

Резервуар Заказчика располагается по адресу:

Административное здание Быстринского транспортного филиала (пост ЭЦ) расположенного по адресу: станция Александровский Завод в 4000 м на запад от села Александровский завод. Кадастровый номер: 75:02:320101:438.

Объём резервуара - 6 м3.

  - Термины и определения

Заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «Востокгеология»;

Исполнитель – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, исполнитель услуг по договору.

- Услуги и требования к их выполнению

Услуга по откачке и вывозу сточных вод со станции Александровский завод, пост ЭЦ.

Задачей Исполнителя является своевременная откачка и вывоз сточных вод.

  - Объем оказываемых услуг

Ориентировочный объем вывозимых сточных вод – 120 м3 в месяц.

Услуги оказываются по заявке Заказчика в течение одного календарного дня с момента получения заявки, посредством телефонной связи.

  - Сроки оказания услуг.

Дата начала оказания услуг: с момента подписания договора.

Дата окончания оказания услуг: 31.12.2025.

  - Требования к оказанию услуг:

  - Услуги оказываются силами и средствами Исполнителя;

  - Исполнитель при оказании услуг на территории Заказчика обязан соблюдать требования правил внутреннего распорядка, пропускного и внутри объектового режима, установленных у Заказчика, техники безопасности, пожарной безопасности. Заказчик имеет право требовать замену персонала, нарушающего дисциплину;

- Вывоз сточных вод, проезд к месту (от места) оказания услуг должны осуществляться без повреждений конструкций и наружной отделки зданий, инженерных коммуникаций, зеленых насаждений и прочего имущества Заказчика. В случае причинения ущерба имуществу Заказчика, Исполнитель обязан возместить его в 100%-ом размере.

- Условия взаимодействия Заказчика и Исполнителя.

- Заказчик обязуется предоставлять Исполнителю доступ на территорию ст. Александровский завод, пост ЭЦ.

- Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество оказываемых Исполнителем услуг, не вмешиваясь в его деятельность.

- Стороны обязуются назначить лиц, ответственных за представление и согласование отчетных бухгалтерских документов, иной рабочей документации и информации.

- После выполнения каждой заявки на откачку стоков представителями Сторон договора на объекте Заказчика заполняется акт сдачи-приёма оказанных услуг в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Со стороны Заказчика акт подписывается ответственным лицом со стороны Заказчика.

- Требования к претендентам:

    - Иметь договор на водоотведение (очистку сточных вод) со специализированной организацией на водоотведение (очистку сточных вод);

    - обеспеченность материально-техническими ресурсами:

спецтехникой, обеспечивающей вывоз сточных вод объемом бочки не менее 3 м. куб.;

  - Предоставление соответствующих данному ТЗ коммерческого предложения;

- Требование к ценообразованию и стоимости услуги.

Участник конкурса обязан сформировать и предоставить стоимость услуг по откачке и вывозу сточных вод.

В стоимость услуг включены все возможные затраты Участника, связанные с оказанием Услуг, в том числе: оплата труда, стоимость расходных материалов, транспортные расходы, уплату налогов и других обязательных платежей. Затраты, которые не включены в стоимость услуг, Заказчиком оплачиваться не будут.

- Требования к оформлению и содержанию технико-коммерческого предложения

В соответствии с настоящим Техническим заданием должно быть разработано технико-коммерческое предложение, в котором необходимо отразить:

Стоимость 1 (одного) рейса.

Расчет (калькуляция) указанной стоимости услуг. В расчёт должны быть заложены все расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуги, включая, но не ограничиваясь:

- оплата труда персонала Исполнителя, находящегося на месте оказания услуг;

- затраты на мобильную связь, интернет и т.д.;

- отчисления в различные фонды;

- налоги;

- расходы на страхование персонала;

- расходы на оборудование рабочих мест;

- расходы на спецодежду и средства индивидуальной защиты;

- расходы на периодические медицинские осмотры;

- затраты на мероприятия по охране труда и промышленной безопасности;

- административные расходы;

- затраты на питание, проживание персонала Исполнителя на месте оказания услуги, уборку передаваемых в аренду помещений;

- рентабельность;

- прочие расходы.

Налог на добавленную стоимость выделить отдельной строкой. В случае освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость, необходимо приложить копии документов, подтверждающих освобождение, нахождение на иной системе налогообложения, дать нормативную ссылку.

Количество и состав персонала, задействованного в оказании услуг. Предоставить подробную информацию по квалификации, согласно требованиям Технического задания (представить протоколы / права / дипломы / свидетельства об аттестации).

Перечень собственной техники, привлекаемой для оказания услуг в соответствии с настоящим Техническим заданием. Предоставить копии ПТС, а также копии договоров с организациями-собственниками, если техника приобретена в лизинг.

Технико-коммерческое предложение в обязательном порядке должно подробно и в полной мере отражать актуальную и правдивую информацию в соответствии с требованиями настоящего Технического задания. В случае предоставления претендентом на оказание услуги некорректной или заведомо искаженной (заведомо ложной) информации, технико-коммерческое предложение не подлежит рассмотрению и направляется на доработку в установленном Заказчиком порядке. В случае возврата технико-коммерческого предложения на доработку, если претендент на оказание услуги не предоставил откорректированное технико-коммерческое предложение в установленный срок, данное технико-коммерческое предложение признается не соответствующим требованиям Технического задания и снимается с рассмотрения.