ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по строительному контролю объекта «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края». I этап. «Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан, участок линии: станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод» в рамках устранения нарушений, выявленных Ростехнадзором (Забайкальское управление)

Чита

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Вводная часть	3

1.1. Основные положения.	3

2. Услуги и требования к их оказанию	4

2.2.	Период оказания услуг	5

2.4. Особые условия	6

3. Требования к претендентам	6

4. Условия взаимодействия Заказчика и Исполнителя.	6

5. Требования к оформлению и содержанию технико-коммерческого предложения	7

6. Иные требование.	7

- Вводная часть

Предметом конкурса является осуществление строительного контроля в процессе строительно-монтажных работ (далее - СМР), выполняемых исполнителем (подрядчиком), в рамках реализации проекта «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края». I этап. «Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан, участок линии: станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод» в рамках устранения нарушений, выявленных Ростехнадзором (Забайкальское управление)

В настоящем Техническом задании используются следующие термины и определения:

Заказчик: сторона договора, которая дает задание Исполнителю на оказание услуги, обязуется принять результат услуги и оплатить его.

Исполнитель: юридическое лицо, осуществляющий строительный контроль за строительством объекта, на основании заключенного договора.

Строительный контроль: контроль Исполнителем, проводится в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (в том числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов), требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства основе Рабочей документации.

1.1. Основные положения.

При оказании услуг по строительному контролю требуется соблюдение законодательства в области строительства, а именно:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ;

- Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 N 384-ФЗ;

- Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 №344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

- Приказ Минстроя России от 02.12.2022 №1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»;

- Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;

- СНиП 82-01-95 «Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения»;

- СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»;

- МДС 12-3.2000 «Положение о заказчике-застройщике (едином заказчике, дирекции строящегося предприятия) и техническом надзоре»;

- Методическое пособие «Строительный контроль», разработанное ОАО НТЦ «Промышленная безопасность», г. Москва, 2010 г. и введённое в действие для обязательного применения приказом НКО «Фонд капитального ремонта МКД» №41 от 07.04.16;

- ГОСТ, СНиП, СП, ПУЭ и иные документы, положения, инструкции, правила, указания, действующие на территории РФ.

- Услуги и требования к их оказанию

- Проводить строительный контроль требуется проводить в соответствии с Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утверждённым Постановлением Правительства РФ №468 от 21.06.2010 г., основываясь на стандарты, ГОСТы, нормы и правила, действующих на территории РФ.

- Осуществлять проверку выполнения Подрядчиком мероприятий по входному контролю, наличия документов, подтверждающих качество продукции и соответствие ее ПСД, достоверность документирования результатов (наличие и ведение Журнала входного контроля);

- Осуществлять контроль объёма, качества выполняемых Подрядчиком работ и их соответствие ПСД, НПА;

- Осуществлять контроль сметной стоимости выполняемых работ;

- Осуществлять контроль за сроками выполнения работ;

- Осуществлять контроль соблюдения техники безопасности при производстве работ.

- Осуществлять проверку выполнения Подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции;

- Осуществлять проверку своевременности и полноты проведения Подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по выполнению работ;

- Осуществлять совместно с Подрядчиком освидетельствование скрытых работ (соответственно - работы, скрываемые последующими работами) и промежуточную приёмку возведённых ответственных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального ремонта, участков сетей инженерно-технического обеспечения (при необходимости);

- В ходе проверки качества строительно-монтажных работ осуществлять контроль соблюдения технологии строительного производства, эффективности производственного контроля с учётом структуры и характера строительного производства;

- При появлении опасных дефектов или грубых нарушений и невозможности их устранения своевременно извещать Заказчика. - Проверять обеспеченность Подрядчика необходимым измерительным инструментом и испытательным оборудованием, его рабочее состояние, соблюдение метрологических требований по использованию измерительного инструмента и испытательного оборудования;

- Проверять своевременность выполнения Подрядчиком принятых совместно с Заказчиком решений и мероприятий по выполнению предписаний Исполнителя и органов надзора, выдаваемых в ходе выполнения работ;

- Проверять своевременность устранения недостатков в производстве работ;

- Контролировать качество СМР с учётом выполняемых этапов и наличия скрытых работ, подлежащих освидетельствованию;

- Запрещать выполнение последующих работ до завершения процедуры освидетельствования скрытых работ;

- Контролировать наличие общего и специальных журналов (журнал сварочных работ; журнал работ по гидроизоляции, антикоррозионной защите, окраске стальных конструкций; журнал входного контроля и приёмки продукции, изделий, материалов и конструкций на строительстве и иных журналов на Объекте);

- Контролировать своевременное и правильное ведение общего и специальных журналов работ, оформление другой производственной и исполнительной документации в соответствии с требованиями Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 №344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», СП, ГОСТ;

- Контролировать своевременное и качественное выполнение Подрядчиком требований, изложенных в общем и специальных журналах работ, предписаниях контролирующих органов. - Осуществлять контроль мероприятий Подрядчика по экологии и природопользованию, хранение отходов, вывоз грунта, уборку строительного мусора и другие виды вредного воздействия в местах производства работ.

- Проводить визуальное, обмерное и инструментальное освидетельствование выполненных ремонтно-строительных работ с составлением Акта инструментального контроля.

- Предоставить заказчику еженедельный фото- и (или) видеоотчёт о ходе оказания услуг по строительному контролю; составлять отчёты и/или акты по результатам проведённого строительного контроля на Объекте;

- Проводить учёт объёмов СМР, а также объёмов и стоимости некачественно выполненных Подрядной организацией СМР.

- При обнаружении отступлений от технической документации, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СП, давать предписание Подрядчику о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов, извещать Заказчика.

- Согласовывать акты о приёмке выполненных работ (форма КС-2), предъявляемые Подрядчиком Заказчику, путём проставления на каждом экземпляре подписи уполномоченного лица и штампа Исполнителя, подтверждая тем самым объем и качество выполненных работ, их соответствие ПСД и условиям Договора Подряда, соответствие исполнительной и технической документации, предъявленной Подрядчиком Заказчику, требованиям НПА и Договора Подряда.

- Принимать своевременные меры и осуществлять контроль за устранением выявленных дефектов в ПСД, ее пересмотр (в случае необходимости) и недопущение необоснованного увеличения сметной стоимости, своевременно вскрывать дефекты и нарушения в производстве работ, информируя о них свое руководство, руководство Заказчика и руководство Подрядчика.

- Освидетельствовать работы, скрываемые последующими работами и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

-  Обеспечить своевременное информирование Заказчика обо всех нарушениях, выявленных при осуществлении строительного контроля.

- Иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) заключенным договором.

  - Период оказания услуг

Начало оказания услуг по осуществлению строительного контроля – с момента заключения договора/подачи заявки.

Продолжительность оказания услуг: 31.12.2025

  - Место оказания услуг: Российская Федерация, Забайкальский край (Борзинский район, Александрово - Заводский муниципальный округ, Газимуро - Заводский муниципальный округ).

2.4. Особые условия

Исполнитель оказывает услуги собственными силами и средствами, качественно и в полном объёме в соответствии с условиями договора, настоящего технического задания и НПА.

По требованию Заказчика, представляет Заказчику письменный отчёт об оказанных услугах, в течение 1 дня с момента получения требования.

Исполнитель участвует в совещаниях Заказчика.

По окончании оказания услуг, Исполнитель передаёт Заказчику документацию, относящуюся к выполненным работам и составленную в процессе оказания услуг на Объекте, их сдачи и приёмки в соответствии с Законодательством Российской Федерации, а также приложением №1 к настоящему техническому заданию.

На железной дороге осуществляется временная эксплуатация объекта капитального строительства.

- Требования к претендентам

Исполнитель должен иметь соответствующие документы (свидетельство СРО).

В организации должно быть минимум 5 работников (2 из них должны состоять в Национальном реестре (НРС) и иметь право вести работы в области инженерных изысканий, проектирования и строительства). Руководители должны иметь, как минимум, 7-летний стаж работы в данной отрасли.

Исполнитель не вправе передавать третьим лицам свои права по договору без предварительного письменного согласия Заказчика

Вспомогательные и сопутствующие услуги, не вошедшие в перечень (состав) услуг, отдельно не оплачиваются, а входят в стоимость основных видов услуг.

Претенденту необходимо подтвердить опыт оказания услуг по строительному контролю на объектах железнодорожного транспорта в совокупном объеме на сумму не менее предложенного в ТКП за период с 2022 по 2023 г.

- Условия взаимодействия Заказчика и Исполнителя.

При выезде сотрудников Исполнителя на территорию Заказчика Исполнитель самостоятельно обеспечивает оплату проживания, командировочных и любых транспортных расходов, связанных с перемещением персонала.

Специалисты Исполнителя должны строго соблюдать кардинальные правила безопасности компании ПАО «ГМК «Норильский никель».

Обеспечение персонала Исполнителя спецодеждой и средствами индивидуальной защиты осуществляет Исполнитель за свой счет.

В период оказания услуг Исполнитель несет ответственность за соблюдение установленных в группе компаний ПАО «ГМК «Норильский никель» правил, а также государственных норм промышленной безопасности, безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, в том числе пропускного и внутри объектного режима на производственной площадке Быстринского транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» как персоналом Исполнителя, так и персоналом привлекаемых организаций.

При оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Исполнитель несёт ответственность за нарушение указанных требований.

- Требования к оформлению и содержанию технико-коммерческого предложения

В соответствии с настоящим Техническим заданием должно быть разработано Технико-коммерческое предложение по осуществлению строительного контроля, в котором необходимо отразить:

- Расчет стоимости на оказание услуг (в соответствии с письмом Минстроя России от 15.10.2020 №41307-ИФ/09 «По вопросу разграничений функций и определения затрат на осуществление строительного контроля и авторского надзора», а также Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

Расчет должен отражать затраты на следующие работы:

- CAPEX (ЭТАП 1) не менее 50 % от чел/затрат на месяц;

- OPEX (ЭТАП 2) не менее 50 % от чел/затрат на месяц.

- Техническую пояснительную записку, в которой участник отметит основные способы и методы оказания услуг;

- Копии документов, подтверждающих членство Исполнителя в СРО (разрешение на проведение экспертных работ).

- Количество и состав персонала, планируемого к привлечению для оказания услуг на территории Заказчика;

- Квалификационные документы на привлекаемый к услугам персонал (состоящих в реестре НОСТРОЙ);

- Референс-лист, отражающий наличие опыта оказания услуг по строительному контролю на объектах железнодорожного транспорта в совокупном объеме на сумму не менее предложенного в ТКП за период с 2022 по 2023 г.

- Иные требование.

Участник обязан заключить соглашение о конфиденциальности по форме Заказчика.