## Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО2
Приложение к Техническому заданию № 81
Номер п/п | Проект | Шифр РД | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО2_изм.2_Rev.01 | Швеллер композитный PS 60х60х7,0-6,0 PE | ТУ 27.33.13-004-32803953-2019 | ФК-251347 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 32 | 14.220
2 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО2_изм.2_Rev.01 | Пластина монтажная опорная PMP-170 Hzn | ТУ 27.33.13-004-32803953-2019 | ФК-915654 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 87 | 1.410
3 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО2_изм.2_Rev.01 | Перемычка кабельная композитная PKK-2-P-06 PE | ТУ 27.33.13-004-32803953-2019 | ФК-252382 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 17 | 2.110
4 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО2_изм.2_Rev.01 | Полка кабельная композитная PKK-02 PE | ТУ 27.33.13-004-32803953-2019 | ФК-251352 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 60 | 0.910
5 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО2_изм.2_Rev.01 | Полка кабельная композитная PKK-06 PE | ТУ 27.33.13-004-32803953-2019 | ФК-251356 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 180 | 1.450
6 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО2_изм.2_Rev.01 | Соединитель приварной SPR-60-1 Hzn | ТУ 27.33.13-004-32803953-2019 | ФК-250950 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 36 | 0.440
7 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО2_изм.2_Rev.01 | Опора OPR-60 PE | ТУ 27.33.13-004-32803953-2019 | ФК-251212 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 76 | 1.350
8 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО2_изм.2_Rev.01 | Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М10х90-8.8 Hzn |  | ФК-901399 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 36 | 0.066
9 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО2_изм.2_Rev.01 | Винт А.М6-6gх30.48 ГОСТ 17473-80 Sts |  | ФК-900929 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 516 | 0.006
10 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО2_изм.2_Rev.01 | Шайба 6/125 Sts |  | ФК-900196 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 516 | 0.001
11 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО2_изм.2_Rev.01 | Гайка профильная GP-45 М6 Sts | ТУ 27.33.13-004-32803953-2019 | ФК-900778 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 516 | 0.037
12 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО2_изм.2_Rev.01 | Пластина прижимная лестничного лотка SPL STS | ТУ 27.33.13-004-32803953-2019 | ФК-510001 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 516 | 0.020
13 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО2_изм.2_Rev.01 | Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М10х100-А2 Sts |  | ФК-901507 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 186 | 0.072
14 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО2_изм.2_Rev.01 | Шайба 10/9021 Sts | ТУ 25.11.23-002-06107360-2019 | ФК-900213 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 424 | 0.012
15 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО2_изм.2_Rev.01 | Гайка шестигранная с фланцем ГОСТ Р ISO 4161-М10-A2 | ГОСТ Р ИСО 4017 | ФК-902021 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 186 | 0.012
16 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО2_изм.2_Rev.01 | Гайка шестигранная с фланцем ГОСТ Р ISO 4161-М10-8 Hzn | ГОСТ Р ИСО 4017 | ФК-902011 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 380 | 0.012
17 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО2_изм.2_Rev.01 | Шайба 10/125 Hzn |  | ФК-900193 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 36 | 0.004
18 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО2_изм.2_Rev.01 | Шайба 10/127 Hzn |  | ФК-900223 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 344 | 0.002
19 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО2_изм.2_Rev.01 | Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М10х30-8.8 Hzn |  | ФК-901387 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 344 | 0.029
20 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО2_изм.2_Rev.01 | Шайба 10/9021 Hzn |  | ФК-900208 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 344 | 0.012
21 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО2_изм.2_Rev.01 | Лоток лестничный секция прямая LL-100-600-3000 PE | ТУ 27.33.13-004-32803953-2019 | ФК-503547 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 48 | 12.910
22 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО2_изм.2_Rev.01 | Крышка кабельного лотка KLS-600-3000 PE | ТУ 27.33.13-004-32803953-2019 | ФК-504752 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 48 | 19.320
23 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО2_изм.2_Rev.01 | Лоток лестничный секция прямая LL-100-100-3000 PE | ТУ 27.33.13-004-32803953-2019 | ФК-503542 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 72 | 7.310
24 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО2_изм.2_Rev.01 | Крышка кабельного лотка KLS-100-3000 PE | ТУ 27.33.13-004-32803953-2019 | ФК-504729 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 72 | 1.950
25 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО2_изм.2_Rev.01 | Пластина соединительная прямая PSP-80/100 PE | ТУ 27.33.13-004-32803953-2019 | ФК-510093 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 300 | 0.093
26 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО2_изм.2_Rev.01 | Соединитель шарнирный вертикальный SHV-80/100 PE | ТУ 27.33.13-004-32803953-2019 | ФК-510097 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 232 | 0.155
27 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО2_изм.2_Rev.01 | Соединитель шарнирный горизонтальный SHG-80/100 PE | ТУ 27.33.13-004-32803953-2019 | ФК-510109 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 106 | 0.145
28 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО2_изм.2_Rev.01 | Угол Т-образный лестничный ULT-100-600 С крышкой PE | ТУ 27.33.13-004-32803953-2019 | ФК-503661 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 9 | 14.500
29 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО2_изм.2_Rev.01 | Угол горизонтальный лестничный ULG-45°-100-600 С крышкой PE | ТУ 27.33.13-004-32803953-2019 | ФК-503589 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 17 | 6.540
30 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО2_изм.2_Rev.01 | Угол горизонтальный лестничный ULG-45°-100-100 С крышкой PE | ТУ 27.33.13-004-32803953-2019 | ФК-503584 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 42 | 1.810
31 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО2_изм.2_Rev.01 | Винт А.М6-6gх20.48 ГОСТ 17473-80 Sts |  | ФК-900927 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 5316 | 0.005
32 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО2_изм.2_Rev.01 | Шайба 6/125 Sts |  | ФК-900196 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 5316 | 0.001
33 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО2_изм.2_Rev.01 | Гайка шестигранная с фланцем ГОСТ Р ISO 4161-М6-A2 |  | ФК-902019 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 5316 | 0.003
34 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО2_изм.2_Rev.01 | Заглушка торцевая для лотков TZL-100-600 PE |  | ФК-504635 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 16 | 0.530
35 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО2_изм.2_Rev.01 | Цинковый спрей 520 мл |  | ФК-915288 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 6 | 0.520
36 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО2_изм.2_Rev.01 | Полка кабельная композитная PKK-04 PE | ТУ 27.33.13-004-32803953-2019 | ФК-251354 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 24 | 1.180
37 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО2_изм.2_Rev.01 | Опора OPR-60-2 РЕ | ТУ 27.33.13-004-32803953-2019 | ФК-253219 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 8 | 1.750
38 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО2_изм.2_Rev.01 | Пластина монтажная опорная PMP-170-2 Hzn | ТУ 27.33.13-004-32803953-2019 | ФК-915667 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 8 | 1.710
39 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО2_изм.2_Rev.01 | Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М10х30-А2 Sts |  | ФК-901494 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 28 | 0.029
40 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО2_изм.2_Rev.01 | Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-М10-А2 Sts |  | ФК-901991 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 28 | 0.011