Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 81

На поставку композитных кабеленесущих систем по объекту ИВВД-2 (Модернизация парка насосного оборудования)», шифр – РС-НП

| 1.Предмет закупки | Смотреть в приложении №1 к Техническому заданию. |
| --- | --- |
| 2. Базис/условия поставки | DDP Забайкальский край, с. Газимурский Завод, территория промышленной площадки Быстринского ГОКа |
| 3. Плановая стоимость | Определяется по результатам тендерной процедуры |
| 4 Срок поставки продукции | Смотреть в приложении к ТЗ. С возможностью досрочной поставки. |
| 5. Требования к упаковке и транспортировке | Упаковка должна обеспечивать полную сохранность груза от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке всеми видами транспорта с учетом многократных перегрузок и возможного хранения при температуре до -52°С |
| 6. Требование о предоставлении сертификатов, лицензий | Оборудование, изделия и материалы, применяемые при выполнении работ, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие качество. В том числе сертификаты/декларации о соответствии ТР ТС. |
| 7. Условия оплаты | Отсрочка платежа 60 дней. |
| 8. Требования к оформлению КП | Технико-коммерческое предложение должно включать в себя: - Детальная спецификация поставляемого оборудования/материалов с попозиционным указанием стоимости; - Техническое описание поставляемого оборудования; - Сроки поставки; - Условия оплаты; |
| 9. Гарантийные обязательства | Гарантийный срок должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев, с момента ввода оборудования в эксплуатацию. |

Приложения к ТЗ:

- Спецификация поставляемого оборудования и материалов.

- Техническое описание кабельной продукции

Разработал:

Главный менеджер проектного офиса №2	___________А.Н. Евдокимов.

Согласовал:

Главный менеджер группа комплектации и МТО	___________Е.А. Ляшенко.