## Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО3_изм.2
Приложение к Техническому заданию № 82
Номер п/п | Проект | Шифр РД | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО3_изм.2_Rev.01 | Полка кабельная композитная PKK-04 PE | ТУ 27.33.13-004-32803953-2019 | ФК-251354 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 105 | 1.18
2 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО3_изм.2_Rev.01 | Полка кабельная композитная PKK-06 PE | ТУ 27.33.13-004-32803953-2019 | ФК-251356 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 161 | 1.45
3 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО3_изм.2_Rev.01 | Полка кабельная композитная PKK-P-05 PE | ТУ 27.33.13-004-32803953-2019 | ФК-252315 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 7 | 1.32
4 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО3_изм.2_Rev.01 | Опора OPR-60 PE | ТУ 27.33.13-004-32803953-2019 | ФК-251212 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 79 | 1.35
5 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО3_изм.2_Rev.01 | Швеллер композитный PS 60х60х7,0-3,0 PE | ТУ 27.33.13-004-32803953-2019 | ФК-251345 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 51 | 7.11
6 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО3_изм.2_Rev.01 | Соединитель приварной SPR-60-1 Unc | ТУ 27.33.13-004-32803953-2019 | ФК-251304 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 13 | 0.44
7 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО3_изм.2_Rev.01 | Соединитель приварной SPR-60 Unc | ТУ 27.33.13-004-32803953-2019 | ФК-251271 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 120 | 0.75
8 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО3_изм.2_Rev.01 | Пластина монтажная опорная PMP-170 Unc | ТУ 27.33.13-004-32803953-2019 | ФК-915656 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 79 | 1.41
9 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО3_изм.2_Rev.01 | Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М10х35-А2 Sts |  | ФК-901495 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 314 | 0.032
10 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО3_изм.2_Rev.01 | Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М10х100-А2 Sts |  | ФК-901507 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 408 | 0.072
11 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО3_изм.2_Rev.01 | Шайба 10/125 Sts |  | ФК-900198 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 252 | 0.004
12 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО3_изм.2_Rev.01 | Шайба 10/9021 Sts |  | ФК-900213 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 627 | 0.012
13 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО3_изм.2_Rev.01 | Шайба 10/127 Sts |  | ФК-900228 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 721 | 0.002
14 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО3_изм.2_Rev.01 | Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-М10-А2 Sts |  | ФК-901991 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 721 | 0.011
15 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО3_изм.2_Rev.01 | Лоток лестничный секция прямая LL-100-400-3000 PE | ТУ 27.33.13-004-32803953-2019 | ФК-503545 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 52 | 10.62
16 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО3_изм.2_Rev.01 | Крышка кабельного лотка KLS-400-3000 PE | ТУ 27.33.13-004-32803953-2019 | ФК-504732 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 3 | 9.63
17 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО3_изм.2_Rev.01 | Лоток лестничный секция прямая LL-100-600-3000 PE | ТУ 27.33.13-004-32803953-2019 | ФК-503547 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 44 | 12.91
18 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО3_изм.2_Rev.01 | Угол горизонтальный лестничный ULG-90°-100-400 Без крышки PE | ТУ 27.33.13-004-32803953-2019 | ФК-503593 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 10 | 4.02
19 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО3_изм.2_Rev.01 | Угол горизонтальный лестничный ULG-90°-100-600 Без крышки PE | ТУ 27.33.13-004-32803953-2019 | ФК-503595 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 10 | 5.02
20 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО3_изм.2_Rev.01 | Угол Т-образный лестничный ULT-100-600 Без крышки PE | ТУ 27.33.13-004-32803953-2019 | ФК-503655 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 2 | 6.51
21 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО3_изм.2_Rev.01 | Угол вертикальный подъём лестничный ULVP-90°-100-400 С крышкой PE | ТУ 27.33.13-004-32803953-2019 | ФК-503623 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 2 | 6.79
22 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО3_изм.2_Rev.01 | Угол вертикальный спуск лестничный ULVS-90°-100-400 С крышкой PE | ТУ 27.33.13-004-32803953-2019 | ФК-503647 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 2 | 7.26
23 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО3_изм.2_Rev.01 | Пластина соединительная прямая PSP-80/100 PE | ТУ 27.33.13-004-32803953-2019 | ФК-510093 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 248 | 0.093
24 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО3_изм.2_Rev.01 | Соединитель шарнирный горизонтальный SHG-80/100 PE | ТУ 27.33.13-004-32803953-2019 | ФК-510109 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 8 | 0.145
25 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО3_изм.2_Rev.01 | Пластина прижимная лестничного лотка SPL Sts | ТУ 27.33.13-004-32803953-2019 | ФК-510001 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 542 | 0.02
26 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО3_изм.2_Rev.01 | Винт А.М6-6gх20.48 ГОСТ 17473-80 Sts |  | ФК-900927 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 2045 | 0.005
27 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО3_изм.2_Rev.01 | Шайба 6/125 Sts |  | ФК-900196 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 2587 | 0.001
28 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО3_изм.2_Rev.01 | Гайка шестигранная с фланцем ГОСТ Р ИСО 4161-М6-A2 |  | ФК-902019 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 2045 | 0.003
29 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО3_изм.2_Rev.01 | Винт А.М6-6gх30.48 ГОСТ 17473-80 Sts |  | ФК-900929 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 542 | 0.006
30 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО3_изм.2_Rev.01 | Гайка профильная GP-45 М6 Sts | ТУ 27.33.13-004-32803953-2019 | ФК-900778 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 542 | 0.037
31 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО3_изм.2_Rev.01 | Спрей нержавеющий 400 мл |  | ФК-915653 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 4 | 0.42