## Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО5_изм.2
Приложение к Техническому заданию № 83
Номер п/п | Проект | Шифр РД | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО5_изм.2_Rev.01 | Стойка кабельная композитная SKK-1000 PE | ТУ 27.33.13-004-32803953-2019 | ФК-251376 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 36 | 2.35
2 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО5_изм.2_Rev.01 | Полка кабельная композитная PKK-03 PE | ТУ 27.33.13-004-32803953-2019 | ФК-251353 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 36 | 1.05
3 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО5_изм.2_Rev.01 | Лоток сплошной секция прямая LS-80-100-3000 PE | ТУ 27.33.13-004-32803953-2019 | ФК-504649 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 12 | 4.01
4 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО5_изм.2_Rev.01 | Крышка кабельного лотка KLS-100-3000 PE | ТУ 27.33.13-004-32803953-2019 | ФК-504729 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 12 | 1.95
5 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО5_изм.2_Rev.01 | Пластина соединительная прямая PSP-80/100 PE | ТУ 27.33.13-004-32803953-2019 | ФК-510093 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 24 | 0.093
6 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО5_изм.2_Rev.01 | Соединитель приварной SPR-60 Unc | ТУ 27.33.13-004-32803953-2019 | ФК-251271 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 38 | 0.75
7 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО5_изм.2_Rev.01 | Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М10х85-А2 Sts |  | ФК-901505 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 75 | 0.063
8 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО5_изм.2_Rev.01 | Гайка шестигранная с фланцем ГОСТ Р ИСО 4161-М10-A2 |  | ФК-902021 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 75 | 0.012
9 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО5_изм.2_Rev.01 | Шайба 10/125 Sts |  | ФК-900198 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 75 | 0.004
10 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО5_изм.2_Rev.01 | Винт А.М6-6gх30.48 ГОСТ 17473-80 Sts |  | ФК-900929 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 75 | 0.006
11 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО5_изм.2_Rev.01 | Гайка профильная GP-45 М6 Sts | ТУ 27.33.13-004-32803953-2019 | ФК-900778 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 75 | 0.037
12 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО5_изм.2_Rev.01 | Шайба 6/125 Sts |  | ФК-900196 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 272 | 0.001
13 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО5_изм.2_Rev.01 | Винт А.М6-6gх20.48 ГОСТ 17473-80 Sts |  | ФК-900927 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 198 | 0.005
14 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО5_изм.2_Rev.01 | Гайка шестигранная с фланцем ГОСТ Р ИСО 4161-М6-A2 |  | ФК-902019 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 198 | 0.003
15 | Модернизация насосного парка ОФ. Шифр РС-НП | Б09-175-35-24-00-ЭМ.СО5_изм.2_Rev.01 | Цинковый спрей 520 мл |  | ФК-915288 | ООО «ФОРМКОМПОЗИТ» | шт | 1 | 0.52