## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку технико-коммерческого предложения

выполнение работ по устройству охранно-пожарной сигнализации

в рамках обследования автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации

по объекту капитального строительства «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края». I этап.

«Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан, участок линии:

станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод».

Ст. Нарын-1, разъезд Усть-Озерный, ст. Александровский завод, ст. Газимурский завод

27.05.2025 г.

г. Чита

Лист визирования

к Техническому заданию на разработку технико-коммерческого предложения от 27.05.2025г

| Должность | Подпись | Дата | Фамилия И.О. |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработан: |  |  |  |
| Главный специалист ПО ООО «Востокгеология» |  |  | Е.В. Лалетина |

Оглавление

1.	Принятые сокращения	4

2.	Основные положения.	5

3.	Цель работ.	5

4.	Место и условия выполнения работ, поставок материалов и оборудования.	5

5.	Состав работ.	5

6.	Особые условия.	6

7.	Условия взаимодействия Заказчика и Подрядчика	6

8.	Требования к Подрядчику	6

9.	Требования к разработке ТКП.	7

10.	Требования по утилизации ТБО и Промышленных отходов.	8

11.	Требования в области охраны окружающей среды.	8

12.	Квалификация Исполнителя.	8

13.	Период выполнения работ.	8

Приложение  1 к ТЗ - Перечень рабочей документации	9

- Принятые сокращения

| ФГУП «Единая группа заказчика» | Государственный заказчик – застройщик |
| --- | --- |
| ООО «Востокгеология» | Заказчик |
| Объект | объект капитального строительства «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края». I этап. «Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан, участок линии: станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод». |
| Подрядчик | Иное юридическое лицо или индивидульный предприниматель, привлеченный Заказчиком |
| ТЗ | Техническое задание |
| ВОР | Ведомость объемов работ |
| СМР | Строительно – монтажные работы |
| МТР | Материально - технические ресурсы |
| СРО | Саморегулируемая организация |
| ТКП | Технико-коммерческое предложение |

- Основные положения.

Предметом конкурса является выполнение работ по устройству охранно-пожарной сигнализации в рамках обследования автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации по объекту капитального строительства «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края». I этап. «Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан, участок линии: станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод». Ст. Нарын-1, разъезд Усть-Озерный, ст. Александровский завод, ст. Газимурский завод.

При выполнении работ необходимо руководствоваться  переданной рабочей документацией.

Передачу рабочей документации для выполнения Работ, осуществляет Заказчик.

Подрядчик осуществляет прием/погрузку/разгрузку и доставку всех материалов необходимых для качественного и безопасного выполнения Работ к месту выполнения Работ, обеспечивает сохранность при перевозке и хранение.

Подрядчик сдает Заказчику выполненные Работы в полном соответствии с данным ТЗ и переданной рабочей документацией.

Подрядчик несет всю полноту ответственности за обеспечение людскими, техническими и другими видами ресурсов, достаточных для качественного и безопасного выполнения Работ, а также за сроки их выполнения.

При выполнении работ Подрядчик руководствуется действующими стандартами, строительными нормами и правилами, рабочей документацией и другими нормативными документами, в том числе:

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»

- СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»;

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СП 236.1326000.2015 «Свод правил. Приемка и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта»;

- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Привлечение Подрядчиком сторонних организаций, а также третьих лиц, в обязательном порядке согласовывается с Заказчиком. Подрядчик обязан заключить с третьими лицами Соглашения о конфиденциальности сведений, передаваемых им в связи с выполнением Работ. При этом Подрядчик несет ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее выполнение Работ третьими лицами, за убытки, причиненные третьими лицами при исполнении договора, в том числе за сохранение конфиденциальности сведений, передаваемых третьим лицам в связи с выполнением Работ.

В период выполнения Работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение норм строительной безопасности, безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности на Объекте.

Заказчик вправе проводить технический аудит Подрядчика.

- Цель работ.

Основной целью является приведение системы охранно-пожарной сигнализации объектов железнодорожной инфраструктуры - ст. Нарын-1, разъезд Усть-Озерный, ст. Александровский завод, ст. Газимурский завод - в работоспособное состояние согласно рабочей документации.

- Место и условия выполнения работ, поставок материалов и оборудования.

Объекты линии железной дороги Нарын – Лугокан, участок линии: Станция Нарын 1 (Борзя) – станция Газимурский завод введенные во временную эксплуатацию и расположенные на территории Борзинского, Александро-Заводского и Газимуро-Заводского районов Забайкальского края.

Доставка материалов к месту оказания услуг, а также складирование их осуществляется Подрядчиком.

- Состав работ.

Выполнение работ по устройству охранно-пожарной сигнализации в рамках обследования автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации (Забайкальское управление)  по объекту капитального строительства «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края». I этап. «Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан, участок линии: станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод». Ст. Нарын-1, разъезд Усть-Озерный, ст. Александровский завод, ст. Газимурский завод - выполнять в соответствии с рабочей документацией (Приложение №1 к Техническому заданию), включая, но не ограничиваясь.

- Особые условия.

Выполнение Работ ведется на действующем объекте железнодорожной инфраструктуры, введенной во временную эксплуатацию.

Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующего законодательства и иным документам, устанавливающим требования к качеству Работ, в том числе:

- СП 9.13130.2009 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»;

- СП 6.13130-2013 «Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

- СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;

- СП 56.13330.2011 «Производственные здания»;

- СП 237.13260000.2015 Инфраструктура железнодорожного транспорта. Общие требования;

- Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» от 10.01.2003 № 17-ФЗ.

- СТО КИСМ 121-222-2018 Стандарт организации «Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 года N 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- «СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»

Подрядчику необходимо обеспечить поставку всех необходимых МТР для выполнения Работ в полном объеме и сроки.

Вспомогательные и сопутствующие Работы, не вошедшие в перечень Работ, отдельно не оплачиваются, а входят в стоимость основных видов Работ.

- Условия взаимодействия Заказчика и Подрядчика

Питание и проживание персонала Подрядчик обеспечивает собственными силами за счет собственных средств.

Обеспечение персонала спецодеждой и средствами индивидуальной защиты Подрядчик осуществляет за свой счет.

- Требования к Подрядчику

За 10 календарных дней до начала выполнения Работ Подрядчиком должен быть разработан проект производства работ в соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004 (с Изменением № 1)», ТЗ и рабочей документацией, а также МДС 12-81.2007 «Методика и рекомендации по составлению проекта организации строительства и проекта производства работ» согласовать со всеми заинтересованными лицами и службами.

В процессе подготовки ППР необходимо обеспечить:

- посещение Объекта совместно с специалистами ОТ и ТБ со стороны Заказчика и стороны Подрядчика;

- взаимодействие между специалистами ОТ и ТБ со стороны Заказчика и стороны Подрядчика для ознакомления с Кардинальными правилами ПАО «ГМК «Норильский никель» и корпоративными положениями Генподрядчика, для последующего внесения в состав перечня нормативных документов ППР.

До начала выполнения Работ Подрядчик обязан самостоятельно оформить все необходимые разрешительные документы, в том числе Акт-допуск, Наряд-допуск и другие документы.

Подрядчик обязан:

- осуществлять содержание строительной площадки на период выполнения работ, в соответствии с СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства», Инструкцией по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ от 14.12.2016 №2540р.;

- своевременно и полно информировать Заказчика о качестве, объемах и темпах выполнения работ. Предоставлять информацию о техническом состоянии задействованной техники;

-  своевременно обеспечить доставку техники и прибытие персонала Подрядчика на строительную площадку до на начала производства работ;

- при выходе из строя техники, произвести замену на аналогичную по грузоподъемности и техническим характеристиками, либо превышающим заявленные;

- использовать исправное оборудование и инструмент, пригодные для качественного и безопасного производства работ.

- привлекать персонал, имеющих соответствующие свидетельства о прохождении обучения в специализированных учебных заведениях;

- обеспечить персонал спецодеждой, специальным инвентарем (сигнальные фонари, свистки, сигнальные флажки), а также средствами индивидуальной защиты, согласно требованиям стандартов;

- обеспечить присутствие на строительной площадке, назначенных приказом должностных лиц, ответственных за производство работ;

- в течение двух рабочих дней, после даты получения уведомления о заключении договора по итогам проведенного тендера, Подрядчик должен предоставить детальный график выполнения работ (сроки работ в соответствии с разделом п.13 «Сроки выполнения работ»);

- соблюдать утвержденный Заказчиком график производства работ;

- обеспечить проживание, содержание и питание персонала Подрядчика.

Подрядчик должен обеспечить:

- соблюдение внутриобъектного режима, установленного Заказчиком;

- соблюдение требований экологической безопасности;

- соблюдение требований по недопущению разливов ГСМ;

- устранение разливов ГСМ;

- складирование мусора и отходов;

- осуществить очистку от мусора и отходов по результату оказанных работ;

- осуществить вывоз смененных материалов на согласованную с Заказчиком площадку.

Подрядчик должен нести полную ответственность за допущенные им при выполнении работ (оказании работ) нарушения требований и правил ПБ и ОТ, внутриобъектового и пропускного режимов, законодательства Российской Федерации включая законодательство об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, охране труда о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные акты, а также выполнение требований локальных нормативных документов, предоставляемых Заказчиком.

Вспомогательные и сопутствующие Работы, не вошедшие в перечень Работ, отдельно не оплачиваются, а входят в стоимость основных видов Работ.

- Требования к разработке ТКП.

  - В соответствии с настоящим ТЗ должно быть разработано ТКП.

В ТКП необходимо отразить:

- Ведомость объемов работ;

- Стоимость всех работ, согласно данным Приложения №1 к Техническому заданию, с учетом всех видов затрат;

- Техническую пояснительную записку, в которой участник отметит краткий перечень выполняемых работ, основные способы и методы производства работ;

- Cроки выполнения работ;

- Перечень собственной строительной техники и персонала, а также привлекаемого у сторонних организаций для осуществления всех видов работ в соответствии с данным ТЗ;

- Логистику приобретения материалов для оказания услуг и доставку их на монтажную площадку, представить перечень заводов-изготовителей;

- В течение трех рабочих дней, после даты получения уведомления о заключении договора по итогам проведенного тендера, Субподрядчику необходимо предоставить детальный график выполнения работ (сроки работ в соответствии с разделом «Период выполнения работ»);

- Копии документов, подтверждающих право производства предстоящих работ: подтверждение членства Субподрядчика в СРО, а также допуск СРО, лицензию МЧС. Указанные документы должны быть представлены и по всем привлекаемым Субподрядчиком третьим лицам.

В процессе подготовки ВОР необходимо обеспечить посещение Объекта совместно со специалистами со стороны Генподрядчика и стороны Подрядчика.

  - Обязательные приложения к технико-коммерческому предложению:

Документы, отвечающие требованиям ПБ и ОТ:

- Положение по СУОТ;

- Приказы на возложение обязанностей по соблюдению требований промышленной безопасности и охраны труда (ответственный за безопасное производство работ кранами, за безопасное производство работ на высоте, о назначении ответственных за пожарную безопасность, за экологическую безопасность, ответственного за электрохозяйство и т.д.)

- Протоколы проверки знаний требований охраны труда, применению СИЗ, оказанию первой помощи

- Протоколы аттестации сотрудников по программам аттестации

- Результаты прохождения работниками предварительных/периодических медицинских осмотров (без персональных и медицинских данных)

- Результаты прохождения обязательных психиатрических освидетельствований

- Положение по обеспечению сотрудников средствами индивидуальной защиты

- Положение о внутреннем контроле

Все документы в обязательном порядке должны быть подписаны руководителем.

- Требования по утилизации ТБО и Промышленных отходов.

Подрядчик обязан осуществлять собственными силами и за свой счет уборку и надлежащее содержание места выполнения Работ, включая примыкающие к ней участки дорог и тротуаров, вывоз мусора с места выполнения Работ.

При образовании строительных и бытовых отходов выполнять все природоохранные мероприятия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в т.ч., осуществлять вывоз отходов с территории Объекта, места выполнения Работ на специализированные полигоны и их санкционированное размещение, утилизацию или переработку. Заключать договоры на утилизацию отходов, образующихся при выполнении Работ с лицами, имеющими лицензию на обращение с отходами).

- Требования в области охраны окружающей среды.

Подрядчик обязан:

Принимать все необходимые и надлежащие меры по защите окружающей среды на объекте/строительной площадке и других рабочих площадках, где выполняются Работы, от любых неблагоприятных факторов воздействия, возникающих вследствие производства Работ.

Соблюдать требования законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды.

Обеспечивать своими силами и средствами своевременное оформление и актуализацию документации в области охраны окружающей среды, получение всех необходимых разрешений, лимитов и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе разрешения, обосновывающие воздействие на окружающую среду, и предоставлять их копии Заказчику.

Соблюдать условия разрешительной и правоустанавливающей документации, обосновывающей осуществление воздействия на окружающую среду.

- Квалификация Исполнителя.

Для квалификации Исполнителя по технической части необходимо предоставить следующее:

- технико-коммерческого предложения поставщика требованиям технического задания. В том числе техническую пояснительную (отразить основные способы и методы производства работ);

- информацию о наличии опыта выполнения аналогичных видов работ не менее 2-х лет;

- информацию о наличии квалифицированного персонала, с приложением копий квалификационных документов;

- информацию о возможностях по оборудованию, с приложением копий следующих документов (ПТС, СТС, договоров аренды оборудования, договоров финансовой аренды (лизинга), аттестация НАКС сварочного оборудования и т.д.);

- необходимые лицензии, разрешения на соответствующий вид деятельности, подтверждение членства в саморегулируемой организации (СРО с уровнем ответственности не менее стоимости предложенной в ТКП, лицензия МЧС).

- Период выполнения работ.

Выполнение работ по устройству охранно-пожарной сигнализации в рамках обследования автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, по объекту капитального строительства «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края». I этап. «Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан, участок линии: станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод». Ст. Нарын-1, разъезд Усть-Озерный, ст. Александровский завод, ст. Газимурский завод - должны быть выполнены в срок:

Срок выполнения работ: 30 календарных дней с даты подписания Договора.

Приложение №1 к Техническому заданию

Перечень рабочей документации

«Выполнение работ по устройству охранно-пожарной сигнализации в рамках обследования автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, по объекту капитального строительства «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края». I этап. «Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан, участок линии: станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод». Ст. Нарын-1, разъезд Усть-Озерный, ст. Александровский завод, ст. Газимурский завод»

| № участка | Наименование объекта | Шифр и марка документации | Количество листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охранно-пожарная сигнализация | 298д-НН-2018-ОПС (Изм.1) | 37 |