|  |  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель генерального директора – Главный инженер ООО «Востокгеология» _______________ В.А. Гайчук «___»_______________ 2024 г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку дизельного топлива посредством смарт-карт на участок работ карьер ПГСМ-3

Чита 2024 г.

Лист визирования

Поставка топлива посредством смарт-карт по полугодовой заявке для участка работ карьер ПГСМ -3

| Должность | Подпись | Дата | И.О. Фамилия |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработано: |  |  |  |
| Начальник участка работ карьер ПГСМ -3 ООО «Востокгеология» |  |  | М.П. Пельменев |
| Согласовано: |  |  |  |
| Заместитель генерального директора – Главный инженер |  |  | В.А. Гайчук |

- Наименование и цели поставки.

Наименование: топливо посредством смарт-карт по полугодовой заявке для участка работ карьер ПГСМ -3 ООО «Востокгеология»

# Цель: Своевременное обеспечение автомобильной техникой и оборудования, топливом, установление контроля за расходом топлива посредством личного кабинета и разделения заправок по смарт-картам.

- Технические параметры поставляемой продукции.

С учётом эксплуатируемой техники и оборудования в ООО «Востокгеологии», требуется объём топлив в составе:

| № п/п | Наименование топлива | Преимущественный район/маршрут заправок | Количество карт | Годовой плановый объём закупа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок работ карьер ПГСМ -3 |  |  |  |  |
| 1 | Дизельное топливо | Газимурский завод; | 2 | 515 592 л |

- Сроки поставки продукции

Срок поставки всего объёма продукции – до 31.12.2024

- Общие требования к поставляемому топливу

Топливо должно поставляться по системе смарт-карт с ежемесячным отчётом по расходованию лимитов, перед поставкой качество топлива быть заверено паспортом лабораторных испытаний и соответствовать экологическому классу по содержании серы К5 (ГОСТ Р 52368-2005), а соответствовать сезону (для дизельного топлива).

- Стоимость продукции:

Стоимость поставки устанавливается в рублях РФ. В стоимость поставки должны быть включены все возможные затраты Претендента: топливо с учётом доставки до АЗС, выпуск смарт-карт, затраты на содержание личного кабинета организации.

Затраты, которые не включены в стоимость продукции, не будут оплачиваться Заказчиком и будут покрываться за счет общей цены предложения Претендента.